世纪雅苑消防修复方案及业主签名表

- 世纪雅苑小区消防状况及修复方案如下：

- 自2021年11月开始，物业公司联系到两间工程公司，业主也联系到两间公司（其中只有一间公司到现场勘查并报价），物业公司、工程公司、业委三方现场勘查，在消防泵开启后，雅逸居发现某地底消防管损坏，从地底喷水出地面，雅涛居完全没有水到，雅景居的入水管完全是断口状态（在西门的垃圾桶后靠墙位置），即小区的所有消防栓均无法正常使用，失火后无水灭火，隐患严重。

- 2022年1月22日，物业公司汇合三间工程公司的报价，发来《工作联系单》，已在业主大会群上公布，让各位业主商议。三间公司报价如下：

- 裕成机电消防维保公司报价256100元。

- 广州华安消防有限公司报价345047.75元。

- 广州新达消防水电有限公司报价239324.76元。

- 具体的明细项，请业主在业主大会微信群或网站zqdh.com查看对应文档链接。

- 其中第三份报价为业主联系的工程公司，为最低报价，经物业公司、工程公司、业委三方协商，这项报价中的90%为地面及地下工程（挖土铺设相关，保证消防泵供水到各楼），另10%为各楼消防栓修复。按物业公司发来的《工作联系单》，以小区612套房计，每户需分摊费用391.1元，由于此费用较为庞大，如以集资形式收取费用，将需要较长时间，且消防修复是面向全体业主，所以建议使用物业维修资金进行修缮。

- 根据办事指南《申请使用住宅专项维修资金的流程及需提交的材料》，需要三分之二以上的业主讨论通过使用建议。制作《世纪雅苑消防修复方案及业主签名表》，如下，请业主阅后签名。

- 消防修复方案业主签名表：

- 房屋面积：                          楼宇及房号：

- 联系电话：

| 投票意见 表决内容 | 同意 | 不同意 |
| --- | --- | --- |
| 消防修复方案 |  |  |

- 说明：1、请在对应栏中打“√”。2、小区每一房号一张。

- 业主签名：

- 年    月    日