|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 世纪雅苑消防维修报价表 | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 计算单位 | 工程量 | 金额（元） | |
| 单价 | 合价 |
| 材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外围管材料DN100管 | 米 | 1230 | 90.00 | 110700.00 |
| 2 | 小区内DN150管 | 米 | 300 | 150.00 | 45000.00 |
| 3 | 一期、二期、三期破水泥路做明管连通 | 米 | 75 | 130.00 | 9750.00 |
| 人工 |  |  |  |  |  |
| 4 | 水泥路用砖做沟包含材料、人工 | 米 | 75 |  | 5000.00 |
| 5 | 100管 | 米 | 1230 | 55.00 | 67650.00 |
| 6 | 150管 | 米 | 300 | 60.00 | 18000.00 |
|  |  | **合计** | **不含税** | | **256100.00** |